Prilog 2.

**TROŠKOVNIK**

**Predmet nabave**: nabava i ugovaranje radova zamjene 9 unutarnjih i 3 vanjska

nadzemna hidranta za školsku zgradu.

 **Evidencijski broj nabave:**  JN-2/2020.

**Naručitelj**: SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA, Matije Gupca 5, 49282 Konjščina

 OIB: 10810483829

**Naziv ponuditelja**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OIB ponuditelja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina | Cijena |
| 1. | Hidrantski ormarić za unutarnju hidrantsku mrežu s pripadajućom opremom prema normi HRN EN 671-1, fi 52 | kpl. |  | 9 |  |
| 2. | Nadzemni hidrant s pripadajućom prema normi HRN DIN 3222, veličina ENO 80 | kpl. |  | 3 |  |
| 3. | Usluga demontaže postojećih i ugradnje novonabavljenih hidranata s potrebnim materijalom, potrošnim materijalom, uključenim troškovima rada te korištenja svih potrebnih strojeva i alata | kpl. |  | 1 |  |
| CIJENA BEZ PDV-a: | kn |
| PDV: | kn |
| UKUPNO: | kn |

(ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_